## 様式１
様式１(共通)
省エネ基準工事監理報告書
年 月 日
様
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び提出書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者 |  | （ ）建築士（ ）登録第 号
資格氏名
建築士事務所名 |  | （ ）建築士事務所（ ）登録第 号 TEL
省エネ基準に関し |  | 建築設備士（ ）登録第 号
意見を聴いた者
の氏名・勤務先名 |  | （ ） 登録第 号 TEL
概要
建築主氏名
敷地の地名地番
確認 年月日・番号 |  | 年 月 日 | 計画変更確認 |  | 年 月 日
|  | 第 号 | 年月日・番号 |  | 第 号
敷地内の判定又は認定の対象となった 建築物の棟数 |  | 棟（内：標準入力法 棟 、 モデル建物法 棟 、 その他 棟）
注）計画変更の年月日・番号は最新のものを記載すること。

## ＭＡ－１
様式ＭＡ－１（モデル） 建築物の概要
建築物の名称
工事種別 |  | □新築 □増築 □改築 |  |  |  | 確認申請書第四面 【1．番号】
判定又は認定の種別 及び年月日・番号 ※計画変更判定等がある 場合は最新の年月日・番 号を記載してください。 |  | □ | 建築物エネルギー消費性能確保計画の判定 |  |  |  | 年 月 日 第 号
|  | □ | 建築物エネルギー性能向上計画の認定 |  |  |  | 年 月 日 第 号
|  | □ | 低炭素建築物新築等計画の認定 |  |  |  | 年 月 日 第 号
軽微な変更 ※変更がある場合は、「建築物エネルギー消費性能確 保計画に係る軽微な変更説明書」を添付してください。 |  | 有 ・ 無 |  | □Ａ 省エネ性能が向上する変更 □Ｂ 一定範囲内の省エネ性能が減少する変更 □Ｃ 再計算によって基準適合が明らかな変更 (計画の抜本的な変更を除く)
判定又は認定の対象 となった建築物の 構造又は設備等 |  | □ | 外皮 |  | □ | 給湯設備
|  | □ | 空気調和設備 |  | □ | 昇降機設備
|  | □ | 機械換気設備 |  | □ | 太陽光発電設備
|  | □ | 照明設備 |  | □ | その他（ ）
① | 省エネルギー基準 地域区分＊
② | 年間日射地域区分 ＊＊＊
③ | 延べ面積 [㎡] |  | 申請部分 |  | 既存部分 増改築の場合
④ | 建築基準法施行規則 別記様式に定める用途 |  | 記号
用途の区分
⑤ | モデル建物法で 適用する 建物モデルの種類 ＊ |  | 建物用途
|  |  | 室用途 (集会所等の場合のみ) |  |  |  |  | 0
⑥ | 計算対象部分の 床面積[㎡]＊
⑦ | 計算対象部分の 空調対象床面積[㎡]＊＊
⑧ | 計算対象部分の階数＊＊ |  | 地上 |  | 地下
⑨ | 計算対象部分の 階高の合計 [ｍ]＊＊
⑩ | 計算対象部分の 外周長さ [ｍ]＊＊
⑪ | 計算対象部分の 非空調コア部＊＊ |  | 方位 |  | 長さ[ｍ]
＊ はモデル建物法による評価のために必ず記入が必要となる項目 ＊＊ は外皮（ＰＡＬ）及び空気調和設備を評価する際に入力が必要となる項目 ＊＊＊ は太陽光発電を評価する際のみ必須となる項目

## ＭＡ－２
様式ＭＡ－２（モデル） 報告事項の確認結果
項 目 |  | 報 告 事 項 |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認結果
１．外皮 |  | ① | 断熱材の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 全熱交換器の自動換気切替機能の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ④ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑤ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑥ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
３．換気設備 |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 送風量制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
４．照明設備 |  | ① | 照明器具の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 各種制御の設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】
５．給湯設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
６．昇降機設備 |  |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
７．太陽光発電設備 |  |  | 太陽光発電設備の仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
８．コージェネレー ションシステム |  |  | コージェネレーションシステムの仕様、設置状況 |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
注）
１．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
２．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
３．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認

## ＭＡ－３
様式ＭＡ－３（モデル）
各入力シートの確認結果【モデル建物法】
番号 | 適判時の対象 | 適合性判定時入力シート | 変更 |  | 添付する報告書等
|  |  | 有 | 無 | 変更「有」の場合の選択 |  | 変更「無」の場合の選択
1 |  | 様式Ｂ－１ 開口部仕様入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭＢ－１） |  | 工事監理報告書（ＭＢ－１）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
2 |  | 様式Ｂ－２ 断熱仕様入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭＢ－２） |  | 工事監理報告書（ＭＢ－２）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
3 |  | 様式Ｂ－３ 外皮仕様入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭＢ－３） |  | 工事監理報告書（ＭＢ－３）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
4 |  | 様式Ｃ－１ 空調熱源入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭC－１） |  | 工事監理報告書（ＭC－１）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
5 |  | 様式Ｃ－２ 空調外気処理入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭC－２） |  | 工事監理報告書（ＭC－２）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
6 |  | 様式Ｃ－３ 空調二次ポンプ入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭC－３） |  | 工事監理報告書（ＭC－３）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
7 |  | 様式Ｃ－４ 空調送風機入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭC－４） |  | 工事監理報告書（ＭC－４）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
8 |  | 様式Ｄ 換気入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭD） |  | 工事監理報告書（ＭD）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
9 |  | 様式Ｅ 照明入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭE） |  | 工事監理報告書（ＭE）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
10 |  | 様式Ｆ 給湯入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭF） |  | 工事監理報告書（ＭF）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
11 |  | 様式Ｇ 昇降機入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭG） |  | 工事監理報告書（ＭG）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
12 |  | 様式Ｈ 太陽光発電入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭH） |  | 工事監理報告書（ＭH）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
13 |  | 様式I コージェネレーション設備入力シート |  |  |  | 工事監理報告書（ＭI） |  | 工事監理報告書（ＭI）
[6 empty] | 適判時シート ＋ 変更後シート |  | 適判時シート
注）
1.「適判時の対象」欄は、それぞれ適合性判定時に評価しているシートを選択してください。
2.「変更」欄は、適合性判定時の入力シートの内容について、変更の有無の状況を選択してください。
3.「添付する報告書等」欄の、【適判時シート】とは「適合性判定時の入力シートの写し」を【変更後シート】とは「変更内容を反映した
入力シートの写し」を示します。
4.「添付する報告書等」欄は、変更の有無の区分に応じて、それぞれ添付する報告書様式や入力シートの写し等の種別を選択してください。
なお、添付する報告書等は、本様式の後ろに番号１から順に添えてください。また、変更がある場合で「適判時シート＋ 変更後シート」
を選択した場合、それぞれの資料の区別が分るように添えてください。
5. 工事施工時の設備機器の追加で、適合性判定時に評価していなかった入力シートについて評価が追加になった場合、また逆に、適合性
判定時に評価していた入力シートについて、変更により設備機器の設置がなくなった場合の上表の記載方法は、別の『省エネ基準工事
監理報告書作成上の留意点』をご参照ください。

## 様式ＭB－1_開口部仕様
様式ＭＢ−１(モデル) 開口部仕様
判定又は認定時 | [10 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' | ⑪' | ⑫'
| ②&③入力 又は ④入力 |  |  | ⑤＆⑥入力 又は ⑤＆⑦＆⑧入力 又は ⑨＆⑩入力 | [7 empty] | ②'&③'入力 又は ④'入力 |  |  | ⑤'＆⑥'入力 又は ⑤'＆⑦'＆⑧'入力 又は ⑨'＆⑩'入力
|  |  |  | 窓（ガラス＋建具）の性能 |  |  |  | 窓（ガラス＋建具）の性能 | [6 empty] | 窓（ガラス＋建具）の性能 |  |  |  | 窓（ガラス＋建具）の性能
[5 empty] | ガラスの性能 |  |  |  |  | 備考 | [5 empty] | ガラスの性能 |  |  |  |  | 備考 | 判定時との 比較
建具仕様名称 | 幅 W | 高さ H | 窓面積 | 建具の種類 | ガラスの種類 | 熱貫流率 | 日射熱取得率 | 熱貫流率 | 日射熱取得率 |  | 建具仕様名称 | 幅 W | 高さ H | 窓面積 | 建具の種類 | ガラスの種類 | 熱貫流率 | 日射熱取得率 | 熱貫流率 | 日射熱取得率
| [m] | [m] | [m2] |  |  | [W/(m2･K)] | [-] | [W/(m2･K)] | [-] |  |  | [m] | [m] | [m2] |  |  | [W/(m2･K)] | [-] | [W/(m2･K)] | [-] |  | (異なれば✓)

## 様式MB－2_断熱仕様
様式MＢ−２(モデル) 断熱仕様
判定又は認定時 | [7 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨'
|  | ③＆⑥入力 又は ③＆④＆⑥入力 又は ⑤＆⑥入力 又は ⑦入力 | [7 empty] | ③'＆⑥'入力 又は ③'＆④'＆⑥'入力 又は ⑤'＆⑥'入力 又は ⑦'入力
断熱仕様名称 | 部位種別 | 断熱材種類 | 断熱材種類 | 熱伝導率 | 厚み | 熱貫流率 | 備考 | 断熱仕様名称 | 部位種別 | 断熱材種類 | 断熱材種類 | 熱伝導率 | 厚み | 熱貫流率 | 備考 | 判定時との 比較
|  | （大分類） | （小分類） | [W/(m･K)] | [mm] | [W/(m2･K)] |  |  |  | （大分類） | （小分類） | [W/(m･K)] | [mm] | [W/(m2･K)]
(異なれば✓)

## 様式ＭB－3_外皮
様式ＭＢ−３(モデル) 外皮仕様
判定又は認定時 | [11 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |  | ⑪ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' |  | ⑪' | ⑫'
|  | ③&④入力又は⑤入力 | [11 empty] | ③'&④'入力又は⑤'入力
外皮名称 | 方位 | 幅 Ｗ | 高さ Ｈ | 外皮面積 | 断熱仕様名称 | 建具仕様名称 | 建具等個数 | ブラインドの有無 | 日除け効果係数 |  | 備考 | 外皮名称 | 方位 | 幅 Ｗ | 高さ Ｈ | 外皮面積 | 断熱仕様名称 | 建具仕様名称 | 建具等個数 | ブラインドの有無 | 日除け効果係数 |  | 備考 | 判定時との 比較
(異なれば✓)
|  | [m] | [m] | [m2] |  |  |  |  | 冷房 | 暖房 |  |  |  | [m] | [m] | [m2] |  |  |  |  | 冷房 | 暖房

## 様式ＭC－1_空調熱源
様式ＭＣ−１(モデル) 空調熱源
判定又は認定時 | [9 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ | ①' | ②' | ③' | ④' |  | ⑤' |  | ⑥' |  | ⑦' | ⑧'
熱源機器名称 | 熱源機種 |  | 一台当たりの |  | 一台当たりの |  | 一台当たりの |  |  | 熱源機器名称 | 熱源機種 |  | 一台当たりの |  | 一台当たりの |  | 一台当たりの |  |  | 判定時との 比較
|  | 台数 | 定格能力 |  | 定格消費電力 |  | 定格燃料消費量 |  | 備考 |  |  | 台数 | 定格能力 |  | 定格消費電力 |  | 定格燃料消費量 |  | 備考
|  |  | [kW/台] |  | [kW/台] |  | [kW/台] | [5 empty] | [kW/台] |  | [kW/台] |  | [kW/台]
|  | [台] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  |  |  | [台] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
(異なれば✓)

## 様式ＭC－2_空調外気処理
様式ＭＣ−２(モデル) 空調外気処理
判定又は認定時 | [8 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩'
|  |  |  | 全熱交換器の全熱交換効率 | [8 empty] | 全熱交換器の全熱交換効率
[6 empty] | 全熱交換器の自動換気切換機能の有無 | 予熱時外気取り入れ停止の有無 | [7 empty] | 全熱交換器の自動換気切換機能の有無 | 予熱時外気取り入れ停止の有無 |  | 判定時との 比較
送風機名称 | 台数 | 設計給気風量 | 設計排気風量 | 冷房時 | 暖房時 |  |  | 備考 | 送風機名称 | 台数 | 設計給気風量 | 設計排気風量 | 冷房時 | 暖房時 |  |  | 備考
| [台] | [m3/h/台] | [m3/h/台] | [％] | [％] |  |  |  |  | [台] | [m3/h/台] | [m3/h/台] | [％] | [％]
(異なれば✓)

## 様式ＭC－3_空調ポンプ
様式ＭＣ−３(モデル) 空調二次ポンプ
判定又は認定時 |  |  |  |  | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥'
二次ポンプ名称 | 台数 | １台あたりの |  |  | 二次ポンプ名称 | 台数 | １台あたりの |  |  | 判定時との 比較
|  | 定格流量 | 変流量制御の有無 | 備考 |  |  | 定格流量 | 変流量制御の有無 | 備考
| [台] | [m3/h台] |  |  |  | [台] | [m3/h台]
(異なれば✓)

## 様式ＭC－4_空調送風機
様式ＭＣ−４(モデル) 空調送風機
判定又は認定時 |  |  |  |  | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥'
空調送風機名称 | 台数 | １台あたりの |  |  | 空調送風機名称 | 台数 | １台あたりの |  |  | 判定時との 比較
|  | 定格風量 | 変風量制御の有無 | 備考 |  |  | 定格風量 | 変風量制御の有無 | 備考
| [台] | [m3/h台] |  |  |  | [台] | [m3/h台]
(異なれば✓)

## 様式ＭD_換気
様式ＭＤ(モデル) 換気
判定又は認定時 | [10 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' | ⑪' | ⑫'
[8 empty] | 高効率電動機 | 送風量制御 | [9 empty] | 高効率電動機 | 送風量制御
[6 empty] | 一台あたりの | 一台あたりの | [9 empty] | 一台あたりの | 一台あたりの |  |  |  | 判定時との 比較
室名称 | 室用途 | 床面積 | 換気方式 | 機器名称 | 台数 | 送風量 | 電動機出力 |  |  | 備考 | 室名称 | 室用途 | 床面積 | 換気方式 | 機器名称 | 台数 | 送風量 | 電動機出力 |  |  | 備考
|  | [㎡] |  |  | [台] | [㎥/h台] | [W/台] | [5 empty] | [㎡] |  |  | [台] | [㎥/h台] | [W/台] |  |  |  | (異なれば✓)

## 様式ＭE_照明
様式ＭＥ(モデル) 照明
判定又は認定時 | [10 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' | ⑪' | ⑫'
[6 empty] | 省エネ制御 | [10 empty] | 省エネ制御
室名称 | 室用途 | 床面積 | 照明器具名称 | 消費電力 | 台数 | 在室検知制御 | 明るさ制御 | タイムスケジュール制御 | 初期照度補正機能 | 備考 | 室名称 | 室用途 | 床面積 | 照明器具名称 | 消費電力 | 台数 | 在室検知制御 | 明るさ制御 | タイムスケジュール制御 | 初期照度補正機能 | 備考 | 判定時との 比較
|  | [㎡] |  | [W/台] | [台] | [7 empty] | [㎡] |  | [W/台] | [台]
(異なれば✓)

## 様式ＭF_給湯
様式ＭＦ(モデル) 給湯
判定又は認定時 | [9 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' | ⑪'
給湯系統名称 | 給湯用途 | 熱源名称 | 台数 | 定格 | 定格 | 定格 | 配管保温仕様 | 節湯器具 | 備考 | 給湯系統名称 | 給湯用途 | 熱源名称 | 台数 | 定格 | 定格 | 定格 | 配管保温仕様 | 節湯器具 | 備考 | 判定時との 比較
|  |  |  | 加熱能力 | 消費電力 | 燃料消費量 | [7 empty] | 加熱能力 | 消費電力 | 燃料消費量
|  |  |  | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [7 empty] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台]
(異なれば✓)

## 様式ＭG_昇降機
様式ＭＧ(モデル) 昇降機
判定又は認定時 |  |  | 工事監理時
① | ② | ③ | ①' | ②' | ③' | ④'
判定時との 比較
昇降機名称 | 速度制御方式 | 備考 | 昇降機名称 | 速度制御方式 | 備考
(異なれば✓)

## 様式ＭH_太陽光発電
様式ＭＨ(モデル) 太陽光発電
判定又は認定時 | [6 empty] | 工事監理時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧'
システム名称 | 太陽電池の種類 | アレイ設置方式 | アレイのシステム容量 | パネルの設置方位角 | パネルの設置傾斜角 | 備考 | システム名称 | 太陽電池の種類 | アレイ設置方式 | アレイのシステム容量 | パネルの設置方位角 | パネルの設置傾斜角 | 備考 | 判定時との 比較
|  |  | [kW] | [°] | [°] |  |  |  |  | [kW] | [°] | [°]
(異なれば✓)

## 様式ＭＩ_コージェネレーション設備
様式ＭＩ（モデル） コージェネレーション設備
判定又は認定時 | [10 empty] | 判定又は認定時
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ①' | ②' | ③' | ④' | ⑤' | ⑥' | ⑦' | ⑧' | ⑨' | ⑩' | ⑪' | ⑫'
| コージェネレーション設備の |  | 発電効率 |  |  | 排熱効率 | [5 empty] | コージェネレーション設備の |  | 発電効率 |  |  | 排熱効率
コージェネレーション設備名称 | 定格発電出力 | 台数 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 排熱利用先 | 備考 | コージェネレーション設備名称 | 定格発電出力 | 台数 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 排熱利用先 | 備考 | 判定時との 比較
|  |  | 100% | 75% | 50% | 100% | 75% | 50% | [5 empty] | 100% | 75% | 50% | 100% | 75% | 50%
| ［Kw］ | ［台］ | [％] | [％] | [％] | [％] | [％] | [％] |  |  |  | ［Kw］ | ［台］ | [％] | [％] | [％] | [％] | [％] | [％] |  |  | (異なれば✓)