## 別紙1 (見本)
別紙-1
特 定 施 設 の 構 造 及 び 使 用 の 方 法
特定施設の構造 |  | 特定施設名 （特定施設番号） |  | 写真現像業の用に供する 自動式フィルム現像洗浄施設
|  |  |  | （ | 68 | [8 empty] | ） | （ | [8 empty] | ）
|  | 形式 |  | ○○社製○○○型
|  | 材質・形状・寸法 |  | 別図 |  | （ | 2 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 能力 |  | ２４枚撮り ２０本/時
|  | 設置数 |  | 1 | [7 empty] | 基 | [9 empty] | 基
|  | 特定施設及び関連する主要機械・主要装置の配置 |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 新設・変更の着手予定 |  |  |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 完成予定 |  |  |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 使用開始予定 |  |  |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
特定施設の使用の方法 |  | 特定施設の設置場所 |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 特定施設を含む操業の系統 |  | 別図 |  | （ | 別記-1 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 一日の使用時間 （実稼動時間） |  |  | 10 |  | 時 | ～ |  | 19 |  | 時 | [5 empty] | 時 | ～ |  |  | 時
[5 empty] | （ | 9 |  |  |  | ） |  | 時間 |  |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 時間
|  | 使用の季節的変動の概要 |  | 有 | [8 empty] | 無 |  | 有 | [7 empty] | 無
使用原料又は使用薬品の種類と使用方法及び一日あたりの使用量
別記-２
|  | 特定施設から排出される汚水の量及び水質 |  | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L) | [7 empty] | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L)
最大
通常
その他特定施設の構造及び使用の方法について参考になる事項

## 別紙2-1（見本）
別紙2-1
汚 水 の 処 理 の 方 法
処理方法 |  | 全量業者委託処分
処理施設の設置場所 |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
着手予定 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
完成予定 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
使用開始予定 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
汚水処理の概要 |  |  | 別紙 |  | 2-2 |  |  |  | のとおり
汚水処理の系統 （ﾌﾛｰｼｰﾄ等添付のこと） |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
汚水の集水及び 処理施設までの導入方法 |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
処理施設の使用時間 （実稼動時間） |  |  |  |  | 時 | ～ |  |  | 時
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | 時間
処理施設の使用の 季節的変動の概要 |  | 有 | [10 empty] | 無
処理に使用する薬品の種類及び1日あたりの量 |  | 薬品名 |  |  |  |  | 使用量 |  |  | 薬品名 |  | 使用量
処理前後の水質及び水量 |  | 別紙 2-2 のとおり
処理により生じた残差の種類及び生成量並びに処理の方法
汚水を公共下水道へ排除する 方法（排水口の位置及び数） |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
設計及び施工業者名
電話番号
発生する濃厚廃液の 種類及び処理の方法 |  | 別添 濃厚廃液調査表のとおり
その他汚水の処理の方法 について参考となる事項

## 別紙2-2 (見本)
別紙2-2
処 理 施 設 の 概 要
装置名 |  | 材質 |  | 有効容量 |  |  | 主要寸法 | [5 empty] | 滞留時間 |  | 備考
[7 empty] | 縦 |  | 横 |  | 高さ |  | 時間 | 分
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
備考：主要な装置の構造、配置についての図面及び仕様書等の添付してください。
処理前後の水量及び水質
処理前の水量・水質 （処理系統別に記載） |  |  | 水量 （m3/時） |  | 水質(単位はmg/L、ただしｐHを除く）
処理系統
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
処理後の 水量・水質 |  | 最大
通常

## 別紙3 (見本)
別紙3
下 水 の 量 及 び 水 質
排水口名 |  |  |  |  | No.1 |  |  | No.2
排水の種類 |  |  |  |  | 生活排水 |  |  | 雨水
水量（ｍ３/日） |  |  |  |  | 最大 | 通常 |  | 最大 | 通常 |  | 最大 |  |  | 通常
水質 |  |  |  |  | 0.8 | 0.5
単位mg/L(ｐHを除く） | 水素イオン濃度 |  |  |  | 7 | 7
生物化学的酸素要求量
浮遊物質量
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 |  | 鉱油
動植物油
ｼｱﾝ化合物
六価ｸﾛﾑ化合物
銅及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物（溶解性）
ｸﾛﾑ及びその化合物
その他、下水の量及び水質について参考となる事項
用 水 及 び 排 水 の 系 統
用水の種類及び量 |  | 上水道 |  |  | 0.5 | [6 empty] | m3/日
|  | 工業用水 | [9 empty] | m3/日
|  | 河川水 | [9 empty] | m3/日
|  | 循環水及び回収水 | [9 empty] | m3/日
|  | その他（ ） | [9 empty] | m3/日
|  | 合計 |  |  | 0.5 | [6 empty] | m3/日
排水の種類及び量 |  | 排水口名 |  |  | No.1
|  | 作業排水 |  |  |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 冷却水 |  | 直接 |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  |  |  | 間接 |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | その他排水（生活排水） |  |  | 0.5 |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 小計 |  |  | 0.5 |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 合計 |  |  | 0.5 | [7 empty] | m3/日
用水及び排水の系統図 |  |  |  |  | 上水道→手洗い等の雑排水→排水口Ｎｏ．1→公共下水道

## 別図-1設置場所と現像機（見本）
別図-1 平面図
（特定施設等の設置場所）
公共下水道（Ｎｏ.1）
汚水
カウ ンタ ー
ト
| イ |  |  |  | 流し台 | [6 empty] | 入 | 公
| レ |  |  |  |  | ﾍﾟｰﾊﾟｰ自現機（非特定施設） | [6 empty] | 共
[12 empty] | 口 | 下
[8 empty] | ﾌｨﾙﾑ自現機（特定施設） |  |  |  |  | 水
道
へ
入
公
[12 empty] | 口 | 共
下
水
[7 empty] | パソコンコーナー | [5 empty] | 道
へ
公共下水道（Ｎｏ.２）
雨水
図-2 |  | フィルム自動現像機
次のいずれかの書類を添付して下さい
| 1 | 現像機のカタログのコピー
| 2 | 現像機の取扱説明書の仕様のコピー
| 3 | 現像機の写真（全体が分かるもの）
3を添付する場合は以下のものを図面横に記載する。
○○製自動式フィルム現像洗浄施設（○○○-○○型)
幅105 × 奥行 55 × 高さ 165ｃｍ

## 別記-1操業系統図と別記-2使用薬品（見本）
別記-1 |  |  | 特定施設を含む操業の系統
フイルム受付
|  | ↓ |  |  | ＜ネガ＞
| フィルム現像 |  |  | → | 発色現像 | → | 漂白 |  | → | 定着 |  | → | リンス |  | → | 安定 |  | → | 乾燥 | →
↓
プリント焼け付け
|  | ↓ |  |  | ＜ペーパー＞
| ペーパー現像 |  |  | → | 発色現像 | → | 漂白定着 |  |  |  | → | リンス |  | → | 乾燥 |  | →
↓
仕上げ
別記-2 |  |  | 使用薬品の種類と1週間当りの使用量、並びに廃液の処理処分
| 使用方法 |  | 使用薬品の種類 |  |  |  | 使用量（L)
| ネガ現像 |  | 現像液 |  |  |  | 50
| ネガ現像 |  | 漂白液
| ネガ現像 |  | 安定液 | [7 empty] | L
| ネガ現像 |  | 定着液
| ネガ現像 |  | リンス
| ﾍﾟｰﾊﾟｰ焼付 |  | 現像液 |  |  |  | 100
| ﾍﾟｰﾊﾟｰ焼付 |  | 漂白・定着液 | [7 empty] | L
| ﾍﾟｰﾊﾟｰ焼付 |  | リンス
廃液の処理処分方法
現像定着液の処理処分業者 ： ○○㈱
| 1月の処理委託回数 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 回／１ｹ月
| 1回当りの委託量 | [5 empty] | 600 | [5 empty] | Ｌ ／1回
| 現像廃液・定着廃液の処理委託業者 | [6 empty] | ○○化学研究所㈱
次のいずれかの書類を添付して下さい。
| 1 | 現像、定着廃液の処分委託契約書のコピー
| 2 | 現像、定着廃液の近々の処分委託マニフェストのコピー

## 実態調査（見本）
| 工 場 ・ 事 業 場 実 態 調 査 表 | [16 empty] | 記載日 |  | 年 | 月 |  | 日
工場又は事業場 の名称 |  |  |  | ○○カメラ店 株式会社 | [12 empty] | 産業分類 |  | 写真現像業
工場又は事業場 の所在地 |  |  |  | 門真市○○町○丁目○番○号 | [8 empty] | ℡ |  | 072-000-0000 |  | 作業内容 |  | フイルム現像焼付け
代表者 |  | 役職名 |  |  | 代表取締役 |  |  | 排水担当者 |  |  | 所属 |  | 店長 |  |  |  | 主要使用原料 種類と量 |  | 主要使用原料 |  |  | 使用量
|  | 氏名 |  |  | ○○ ○○ | [5 empty] | 氏名 |  | ○○ ○○
[7 empty] | 従業員 | 3 |  | 人 | 敷地面積 |  | 50 |  |  | ㎡
操業時間 |  | 10 ： 00 ～ 20 ： 00 | [8 empty] | 休業日 |  | 無休
用 水 及 び 排 水 の 種 類 及 び 量
使用水の種類及び量（m3/日） | [7 empty] | 排水の種類及び量（m3/日） | [8 empty] | 主要使用薬品 種類と量 |  | 主要使用薬品 |  |  | 使用量
上水道 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 作業排水 | [10 empty] | 現像液 |  |  | 1週間当り 50リットル
地下水 （井戸水） | [7 empty] | 冷却水 | 間接 | [9 empty] | 定着液 |  |  | 1週間当り 100リットル
循環水 回収水 | [8 empty] | 直接
その他 （河川水） | [7 empty] | 生活排水 |  |  |  | 0.5
計 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 計 |  |  |  | 0.5
特定施設の有無 | [5 empty] | 有 ・ 無 |  | 除害施設の有無 | [5 empty] | 有 ・ 無

## 別紙1
別紙-1
特 定 施 設 の 構 造 及 び 使 用 の 方 法
特定施設の構造 |  | 特定施設名 （特定施設番号）
|  |  |  | （ | [8 empty] | ） | （ | [8 empty] | ）
形式
|  | 材質・形状・寸法 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 能力 | [11 empty] | 毛布 布団 最大 16kg/回
|  | 設置数 | [8 empty] | 基 | [9 empty] | 基
|  | 特定施設及び関連する主要機械・主要装置の配置 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 新設・変更の着手予定 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 完成予定 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 使用開始予定 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
特定施設の使用の方法 |  | 特定施設の設置場所 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 特定施設を含む操業の系統 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 一日の使用時間 （実稼動時間） |  |  |  |  | 時 | ～ |  |  | 時 | [5 empty] | 時 | ～ |  |  | 時
[5 empty] | （ |  |  |  | ） |  | 時間 |  |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 時間
|  | 使用の季節的変動の概要 |  | 有 | [7 empty] | 無 |  | 有 | [7 empty] | 無
使用原料又は使用薬品の種類と使用方法及び一日あたりの使用量
|  | 特定施設から排出される汚水の量及び水質 |  | 水量 （m3/日） |  |  | 水質（mg/L) | [6 empty] | 水量 （m3/日） |  |  | 水質（mg/L)
最大
通常
その他特定施設の構造及び使用の方法について参考になる事項

## 別紙2-1
別紙2-1
汚 水 の 処 理 の 方 法
処理方法
処理施設の設置場所 |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
着手予定 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
完成予定 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
使用開始予定 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
汚水処理の概要 |  |  | 別紙 |  | 2-2 |  |  |  | のとおり
汚水処理の系統 （ﾌﾛｰｼｰﾄ等添付のこと） |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
汚水の集水及び 処理施設までの導入方法 |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
処理施設の使用時間 （実稼動時間） |  |  |  |  | 時 | ～ |  |  | 時
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | 時間
処理施設の使用の 季節的変動の概要 |  | 有 | [10 empty] | 無
処理に使用する薬品の種類及び1日あたりの量 |  | 薬品名 |  |  |  |  | 使用量 |  |  | 薬品名 |  | 使用量
処理前後の水質及び水量 |  | 別紙 2-2 のとおり
処理により生じた残差の種類及び生成量並びに処理の方法
汚水を公共下水道へ排除する 方法（排水口の位置及び数） |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
設計及び施工業者名
電話番号
発生する濃厚廃液の 種類及び処理の方法 |  | 別添 濃厚廃液調査表のとおり
その他汚水の処理の方法 について参考となる事項

## 別紙2-2
別紙2-2
処 理 施 設 の 概 要
装置名 |  | 材質 |  | 有効容量 |  |  | 主要寸法 | [5 empty] | 滞留時間 |  | 備考
[7 empty] | 縦 |  | 横 |  | 高さ |  | 時間 | 分
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
備考：主要な装置の構造、配置についての図面及び仕様書等の添付してください。
処理前後の水量及び水質
処理前の水量・水質 （処理系統別に記載） |  |  | 水量 （m3/時） |  | 水質(単位はmg/L、ただしｐHを除く）
処理系統
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
処理後の 水量・水質 |  | 最大
通常

## 別紙3
別紙3
下 水 の 量 及 び 水 質
排水口名
排水の種類
水量（ｍ３/日） |  |  |  |  | 最大 | 通常 |  | 最大 | 通常 |  | 最大 |  |  | 通常
水質
単位mg/L(ｐHを除く） | 水素イオン濃度
生物化学的酸素要求量
浮遊物質量
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 |  | 鉱油
動植物油
ｼｱﾝ化合物
六価ｸﾛﾑ化合物
銅及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物（溶解性）
ｸﾛﾑ及びその化合物
その他、下水の量及び水質について参考となる事項
用 水 及 び 排 水 の 系 統
用水の種類及び量 |  | 上水道 | [9 empty] | m3/日
|  | 工業用水 | [9 empty] | m3/日
|  | 河川水 | [9 empty] | m3/日
|  | 循環水及び回収水 | [9 empty] | m3/日
|  | その他（ ） | [9 empty] | m3/日
|  | 合計 | [9 empty] | m3/日
排水の種類及び量 |  | 排水口名
|  | 作業排水 |  |  |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 冷却水 |  | 直接 |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  |  |  | 間接 |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | その他排水（生活排水） |  |  |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 小計 |  |  |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 合計 | [10 empty] | m3/日
用水及び排水の系統図

## 別図-1設置場所と現像機
別図-1 特定施設の設置場所
公共下水道（Ｎｏ.1）
汚水
カウ ンタ ー
ト
| イ |  |  |  | 流し台 | [6 empty] | 入 | 公
| レ |  |  |  |  | ﾍﾟｰﾊﾟｰ自現機（非特定施設） | [6 empty] | 共
[12 empty] | 口 | 下
[8 empty] | ﾌｨﾙﾑ自現機（特定施設） |  |  |  |  | 水
道
へ
入
公
[12 empty] | 口 | 共
下
水
[7 empty] | パソコンコーナー | [5 empty] | 道
へ
公共下水道（Ｎｏ.２）
雨水
別図-2 |  | フィルム自動現像機
次のいずれかの書類を添付して下さい
| 1 | 現像機のカタログのコピー
| 2 | 現像機の取扱説明書の仕様のコピー
| 3 | 現像機の写真（全体が分かるもの）
3を添付する場合は以下のものを図面横に記載する。
○○製自動式フィルム現像洗浄施設（○○○-○○型)
幅105 × 奥行 55 × 高さ 165ｃｍ

## 別記-1操業系統図と別記-2使用薬品
別図-3 |  |  | 特定施設を含む操業の系統
フイルム受付
|  | ↓ |  |  | ＜ネガ＞
| フィルム現像 |  |  | → | 発色現像 | → | 漂白 | → | 定着 |  | → | リンス |  | → | 安定 |  | → | 乾燥 | →
↓
プリント焼け付け
|  | ↓ |  |  | ＜ペーパー＞
| ペーパー現像 |  |  | → | 発色現像 | → | 漂白定着 |  |  | → | リンス |  | → | 乾燥 |  | →
↓
仕上げ
別図-4 |  |  | 使用薬品の種類と1週間当りの使用量、並びに廃液の処理処分
| 使用方法 |  | 使用薬品の種類 |  |  |  | 使用量（L)
| ネガ現像 |  | 現像液
| ネガ現像 |  | 漂白液
| ネガ現像 |  | 安定液 | [6 empty] | L
| ネガ現像 |  | 定着液
| ネガ現像 |  | リンス
| ﾍﾟｰﾊﾟｰ焼付 |  | 現像液
| ﾍﾟｰﾊﾟｰ焼付 |  | 漂白・定着液 | [6 empty] | L
| ﾍﾟｰﾊﾟｰ焼付 |  | リンス
廃液の処理処分方法
現像定着液の処理処分業者 ：
| 1月の処理委託回数 | [10 empty] | 回／１ｹ月
| 1回当りの委託量 | [10 empty] | Ｌ ／1回
現像廃液・定着廃液の処理委託業者
次のいずれかの書類を添付して下さい。
| 1 | 現像、定着廃液の処分委託契約書のコピー
| 2 | 現像、定着廃液の近々の処分委託マニフェストのコピー

## 実態調査
| 工 場 ・ 事 業 場 実 態 調 査 表 | [11 empty] | 記載日 |  | 年 | 月 |  | 日
工場又は事業場 の名称 | [11 empty] | 産業分類
工場又は事業場 の所在地 | [8 empty] | ℡ |  |  | 作業内容
代表者 |  | 役職名 |  |  | 排水担当者 |  |  | 所属 |  |  |  | 主要使用原料 種類と量 |  | 主要使用原料 |  |  | 使用量
|  | 氏名 | [5 empty] | 氏名
|  |  |  | 従業員 |  |  | 人 | 敷地面積 |  |  | ㎡
操業時間 |  | ： ～ ： | [5 empty] | 休業日
用 水 及 び 排 水 の 種 類 及 び 量
使用水の種類及び量（m3/日） |  |  |  |  | 排水の種類及び量（m3/日） | [6 empty] | 主要使用薬品 種類と量 |  | 主要使用薬品 |  |  | 使用量
上水道 |  |  |  |  | 作業排水
地下水 （井戸水） |  |  |  |  | 冷却水 | 間接
循環水 回収水 | [5 empty] | 直接
その他 （河川水） |  |  |  |  | 生活排水
計 |  |  |  |  | 計
特定施設の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  | 除害施設の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無