フィルムロール一式購入仕様書

1. 品名及び数量
2. 専用凝固剤カタメルポリマー（50回分）　250箱
3. フィルムロール（50回分）　　　　　　　250個
4. 規格

ラップポン・トレッカーWT-4GV（S）に使用できる商品であること

* 1. 凝固剤は高吸水性樹脂製とし粉末状とする。尿300mℓ以上をゲル化する吸水能力があること
	2. フィルムの物性仕様は以下のとおりとする。

引張強度（縦方向）22Mpa以上（JIS K7127に準ずる）

引張伸度（縦方向）350%（JISK7127に準ずる）

引張破断強度　　　23N/15mm以上（JISK7128に準ずる）

３.その他

し尿処理方式

1. し尿処理については、１回毎に高吸水性樹脂製の凝固剤で固形化し、自動でフィ

ルムを熱圧着による密封処理を行い、清潔に処理できる仕組みになっていること

(2) 密封処理で使用するフィルムロールはポリエチレン特殊構造防臭BOSフィルムとし、焼却しても有毒ガスが発生しない環境配慮型とする。また排泄物の臭気は強力に抑えること

４．納入場所　市立門真市民プラザ４階　備蓄倉庫

【住所】：門真市大字北島546番地

５.納入期日　令和８年３月13日まで

※但し、物品が調達出来次第、即納品可能である。

６．支払方法　完了払

７．その他　①納入の際に発生したごみなど不要なものは持ち帰ること。

　　　　　　②納入時、施設内のエレベーター使用可能。但し、市民（利用者）に優先的に使用していただけるようにすること。また、車両の乗り入れや台車等の移動時などは付近の安全確認を確実に行い、納品時に事故等が起きないよう細心の注意を払うこと。

③納入にあたっては日本国の各種関連法令を遵守しなければならない。

④納入後の検査に合格しないときは、直ちに補正を行い、本市の再検査を受

けなければならない。

⑤入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約履行時に、参加資格の要件を

欠く事由が生じた場合は、必要な措置を講じるものとする。

⑥業務の処理に関し生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために

必要となった経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害の

発生が発注者の責に帰する事由による場合においては、この限りではない。

担当課：総務部危機管理課　田伏

電話番号：06-6902-5812　ＦＡＸ：06-6902-4935

メール：bousai@city.kadoma.osaka.jp