## クラウドサービス情報セキュリティ要件(1)
クラウドサービス情報セキュリティ要件確認事項
（対策状況欄）要件を満たす場合：○、一部要件を満たす場合：△、満たさない場合× （備考欄）代替策などを記載
|  |  |  | 対策状況 | 備考欄（代替措置等）
１ 情報資産の取扱い
|  | ⑴ | 情報資産の分類に応じた取扱制限の明示、運搬、送信及び消去等の取扱いについて、クラウドサービス提供者においても本市の情報セキュリティポリシーに定める内容と同等の取扱いを行うこと。
|  | ⑵ | クラウドサービス提供者における情報の取扱状況を適宜把握することが可能であること。
|  | ⑶ | 業務委託及び他のクラウドサービス等を用いてクラウドサービスが提供される場合は、クラウドサービス提供者においても本市の情報セキュリティポリシーを遵守するよう調達仕様等に規定し、クラウドサービス提供者とあらかじめ合意可能であること。
２ 目的外利用の禁止
|  | ⑴ | クラウドサービス提供者による情報資産の利用は、クラウドサービスの提供に必要な範囲で認めるものであり、それ以外の目的で本市の情報資産の利用は認めない。
３ 管理体制
|  | ⑴ | クラウドサービスの開発及び運用が本市の意図しない変更が行われない一貫した品質保証体制の下でなされていること。
|  | ⑵ | クラウドサービスに本市の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかった際に追跡調査や立入検査等、本市とクラウドサービス提供者が連携して原因を究明できる体制が整備されていること。
|  | ⑶ | 上記２つの管理体制が書類等で確認できること。
４ クラウドサービス提供者情報の提供
|  | ⑴ | クラウドサービス提供者の資本関係・役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者の所属・専門性の実績（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）及び国籍に関する情報提供が可能なこと。他のクラウドサービス等を用いてクラウドサービスを提供される場合は、そのすべての範囲について情報提供が可能なこと。
５ 情報セキュリティインシデント対応
|  | ⑴ | 情報セキュリティインシデントが発生した際に、クラウドサービスの運用状況・影響範囲調査等、事案解決のための調査が可能なこと。
|  | ⑵ | 情報セキュリティインシデントによる被害を最小限に食い止めるための対処方法について調達仕様に含められること。
|  | ⑶ | 情報セキュリティインシデント発生が発生した際に、クラウドサービス提供者と連絡がつかない、営業時間外の対応が不可能等の状況にならないこと。
６ 履行状況の確認
|  | ⑴ | クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策の実施状況について、定期的に報告可能であること。または、情報セキュリティ監査の受入れが可能であること。
７ クラウドサービスの中断・終了時の対応
|  | ⑴ | クラウドサービスの中断や終了時に円滑に業務を移行することが可能なこと。
|  | ⑵ | クラウドサービスの中断時の復旧要件が業務の重要度から見て妥当であること。
|  | ⑶ | クラウドサービスの終了又は変更の際に事前に告知すること。告知の方法及び期限が事前に取り決め可能である又は取り扱う情報資産の重要性から見て、業務継続に支障が出ないこと。
|  | ⑷ | クラウドサービスの継続的な利用が出来なくなった場合にデータの移行方法が提示されること。
|  | ⑸ | データの移行に際し、標準化されたデータ形式やインターフェースが使用されていること。
８ サービスレベル
|  | ⑴ | 業務の重要度に応じたＳＬＡ（稼働率、目標復旧時間、バックアップの保管方法など）、インシデント報告義務及び損害賠償等必要となる条項を盛り込んだ契約を締結可能なこと。もしくは、クラウドサービス提供者が示すサービスレベルが当該業務の重要度から見て問題ないこと。
９ 国外リスク
|  | ⑴ | 自治体機密性２以上のデータが保存されるデータセンターは日本国内にあること。
|  | ⑵ | 日本の法令の範囲内で運用できるサービスであること。
|  | ⑶ | 契約において日本国内の裁判所を合意管轄裁判所として規定可能なこと。
10 再委託
|  | ⑴ | 再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されていること。
|  | ⑵ | 再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を本市に提供可能であること。
11 情報セキュリティ対策
|  | ⑴ | クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡の保存、取得及び提供が可能であること。なお、ログは１年間以上保存することが望ましい。
|  | ⑵ | クラウドサービスとインターネット接続点の通信を監視していること。
|  | ⑶ | 脆弱性検査ツールを用いた手法やペネトレーションテスト等のクラウドサービス上の脆弱性対策を実施していること。
|  | ⑷ | クラウドサービス上の情報に係る復旧時点目標（ＲＰＯ）等の指標が明確であり、当該業務の重要度から見て妥当であること。
12 情報の開示
|  | ⑴ | クラウドサービス提供者が一般に公開している内容以上の情報について、情報セキュリティ対策や監査の観点から本市に情報提供可能であること。
13 認定・認証の取得状況
|  | ⑴ | クラウドサービスに対する情報セキュリティ監査による報告書の内容、各種の認定・認証制度の適用状況等から、クラウドサービス提供者の信頼性が十分であることを総合的・客観的に評価し判断可能なこと。認定・認証制度の例は以下のとおり。 ① ＩＳＯ／ＩＥＣ ２７０１７ ② ＩＳＭＡＰ管理基準を満たすこと ③ ＩＳＭＡＰクラウドサービスリスト ④ ＳＯＣ報告書

## クラウドサービス情報セキュリティ要件(2)
クラウドサービス情報セキュリティ要件確認事項
（対策状況欄）要件を満たす場合：○、一部要件を満たす場合：△、満たさない場合× （備考欄）代替策などを記載
１ 導入・構築時の対策 |  |  |  |  | 対策状況 | 備考欄（代替措置等）
⑴ 不正なアクセスを防止するためのアクセス制御
① ユーザＩＤの管理
|  |  | ア | ユーザＩＤやパスワードなどの認証情報の割り当てや変更、削除がクラウドサービス提供者側で実施される場合、その管理手順等が本市の情報セキュリティポリシーの要件を満たすこと。
② クラウドサービスへの接続制御
|  |  | ア | 業務の特性及び取り扱う情報に応じて以下を例とする接続制御が可能なこと。 ●マイナンバー利用事務系業務 ・インターネット接続不可（専用回線やＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ等の利用） ※ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰを利用した国等が構築したインターネットに接続されたシステムへの接続は可 ●ＬＧＷＡＮ接続系業務 ・インターネット接続不可（専用回線やＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ等の利用） ・インターネット接続可（ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ等の利用） ●インターネット接続系業務 ・インターネット接続可（接続可能な端末の限定）
③ 管理者特権を有する利用者の認証
|  |  | ア | インターネットから接続可能なクラウドサービスの場合、インターネットから直接管理権限を要する操作が可能となることを考慮し、多要素認証等による不正な管理者権限利用の防止が可能なこと。
④ パスワードの管理機能
|  |  | ア | パスワードの管理機能について以下の機能を備えていること。 ・長さ10文字以上の制限 ・英大文字、英小文字、記号及び数字を含める制限 ・過去に使用したパスワードを利用できないように制御 ・パスワードを暗号化した状態で保存
⑤ 保存する情報や機能に対するアクセス制御
|  |  | ア | クラウドサービスに保存される情報やクラウドサービスの機能ごとにアクセスする権限のない職員がアクセスできないように制限できる仕組みがあること。
⑥ 多大な影響を与える操作の特定と誤操作の抑制
|  |  | ア | データベースの中身を強制的に書き換えることができる機能や一時的にポートを開放する機能等のユーティリティプログラムが存在する場合、クラウドサービスの管理策（他の情報セキュリティ対策等）に影響がない機能となっていること。
⑦ 仮想マシンに対する適切な情報セキュリティ対策の実施
|  |  | ア | 仮想マシン（ソフトウェアによって仮想的に再現された物理的なコンピュータと同等の機能を有するコンピュータ）を設定する際に不正プログラム対策（必要なポート、プロトコル及びサービスだけを有効とすることやマルウェア対策、ログ取得等の実施）を確実に実施できること。ＳａａＳを利用する場合は、これらの対応が、クラウドサービス提供事業者側でされること。
⑧ 庁内通信回線を経由しないクラウドサービスの利用
|  |  | ア | 庁内通信回線を経由しないでクラウドサービスを利用する場合は、多要素認証やデバイス認証による接続端末制限等の対策が可能なこと。
⑵ 機密性保護のための暗号化
① クラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化
|  |  | ア | 情報資産の保存場所及びクラウドサービス利用における通信経路全般において機密性保護のための暗号化が行われていること。
|  |  | イ | 利用する暗号化方式は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式であること。「電子政府推奨暗号リスト」に記載されていない暗号化方式を採用する場合は、「推奨候補暗号リスト」や「運用監視暗号リスト」を参照の上、リスクを低減するために十分な強度をもち、実際にデータを送受信し復号できることを確認する等により、他の情報システムとの連携に問題がないことを確認すること。
② 法令や規則に対する暗号化方式の遵守
|  |  | ア | 当該クラウドサービスの暗号における一連の管理策が、関連する協定、法令及び規制を遵守していること。 「電子政府推奨暗号リスト」に記載されていない暗号化方式を利用する場合は、特に輸出規制等に抵触していないこと。
⑶ 開発時における情報セキュリティ対策
① セキュリティを保つための開発手順
|  |  | ア | 情報セキュリティに配慮した開発の手順が実践されていること。
⑷ 設計・設定時の誤りの防止
① 設定誤り対策
|  |  | ア | クラウドサービス提供者による設定内容のレビューが可能なこと。
|  |  | イ | 初期設定や設定変更する場合の設定の誤りや設定漏れを防止するためのセキュリティ設定・監視ツールを有していること。
|  |  | ウ | 設定権限を与えるクラウドサービス利用者を限定できること。
|  |  | エ | 設定におけるクラウドサービス利用者側の責任範囲が明確化されており、過度にクラウドサービス利用者の範囲が広くなっていないこと。
|  |  | オ | 導入・構築時のプロセスに設定誤り防止を考慮した情報セキュリティ対策が組み込まれていること。
② セキュリティ要件の異なるネットワーク間の通信の監視
|  |  | ア | クラウドサービス上のネットワークにセキュリティ要件が異なるネットワークを接続する場合、これらの間の通信（トラフィック）を監視・制御していること。なお、設定は定期的な見直しを行うこと。
③ データ容量や稼働性能の監視と将来予測
|  |  | ア | 利用実績に応じて自動的にリソースを増減させるサービスの場合、リソース不足によるサービス停止とならないよう適切に監視を行うこと。
|  |  | イ | クラウドサービス提供者側で監視のためのサービスが用意されていない場合は、手動で定期的に確認できること。
④ 時刻同期
|  |  | ア | 確実に時刻が同期するように設計すること。
２ 運用・保守時の対策 |  |  |  |  | 対策状況 | 備考欄（代替措置等）
⑴ 取り扱う資産の管理
① 資産の適切な管理
|  |  | ア | クラウドサービスの利用料が従量課金の場合、リソースの管理ツールがあること。
② 脆弱性対策
|  |  | ア | クラウドサービス提供者が実施する脆弱性対応の範囲が明確であり、対応・報告が迅速に行われること。
⑵ 不正アクセスを防止するためのアクセス制御
① 管理者権限のアクセス管理と操作記録
|  |  | ア | 管理業務の役割を細かく分割し、役割毎に管理者を設定できること。
|  |  | イ | クラウドサービスに対する管理者権限を持つ者の操作等について、すべて記録され保存されること。
② リソース設定を変更するユーティリティプログラムの利用制限
|  |  | ア | クラウドサービスのリソース（ネットワーク、仮想マシン等）の設定を変更するユーティリティプログラムが存在する場合、利用者を制限できること。
③ 不正利用の監視
|  |  | ア | クラウドサービスへの不正利用を検知することが可能な監視機能を有していること。
⑶ 機密性保護のための暗号化
① 暗号化に用いる鍵の管理
|  |  | ア | 暗号化に用いる鍵の保管場所は国内のサーバであること。
② 暗号化に用いる鍵のリスク評価
|  |  | ア | 暗号化に用いる鍵をクラウドサービス提供者が保管する場合、鍵が窃取される可能性や危殆化した技術等の利用等がなく、安全に管理・利用可能なこと。
⑷ 通信制御
① 他のネットワークとの分離
|  |  | ア | クラウドサービス基盤内において本市が利用するネットワークが他のテナント及びクラウドサービス提供者が利用するネットワークと分離され、論理的に独立していること。
⑸ 事業継続
① バックアップの確実な実施
|  |  | ア | 不測の事態に対してサービスの復旧を行うために本市の要求に応じたバックアップが可能であること。または、利用者自身が使用するバックアップ機能を提供する場合、本市の要求事項（頻度、範囲等）を満たしていること。
② 復旧に係る手順の策定と定期的な訓練の実施
|  |  | ア | バックアップからの復旧が可能であること。また、定期的に訓練を実施することが可能であること。
③ データ容量、性能等の監視
|  |  | ア | 利用するクラウドサービスで使用済みのデータ容量やサービスの性能について監視を行い、想定された容量・性能内で運用していることを確認できること。
３ 利用終了時の対策 |  |  |  |  | 対策状況 | 備考欄（代替措置等）
⑴ クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄
① 情報の廃棄方法
|  |  | ア | 以下を例とする取り扱った全ての情報が、クラウドサービス基盤上から確実に削除可能なこと。なお、削除する対象はバックアップ等により複製されたものも含む。 ・クラウドサービスに保存された情報 ・仮想リソース（仮想マシン、仮想ストレージ、仮想ネットワーク機器など） ・ファイル（ストレージサービスに格納したファイル、各サービスのログ、開発関連ファイル、設定ファイルなど） ・暗号化された情報の復号に用いる鍵 ・ドメイン情報
|  |  | イ | 暗号化された情報の廃棄は、復号に用いる鍵のバックアップを含め確実な廃棄を行うこと。
|  |  | ウ | 廃棄の実施報告書が提出可能なこと。
② 基盤となる物理機器の廃棄
|  |  | ア | クラウドサービスの基盤となる装置等の処分についてセキュリティを確保した対応が行われること。
|  |  | イ | 処分の確認にあたり、クラウドサービス提供事業者が利用者に提供可能な第三者による監査報告書や認証等を取得していること。
⑵ クラウドサービス利用のために作成したアカウントの廃棄
① 管理者権限を有するアカウントの削除・返却と再利用の禁止
|  |  | ア | 本市利用環境におけるクラウドサービス管理者アカウントは再利用されないこと。
② 特殊なアカウントの削除と関連情報の廃棄
|  |  | ア | 特殊なアカウント（ストレージアカウントなど）を作成した場合は、サービス利用終了時に確実に削除できること。また、特殊なアカウントを利用して作成された情報についても確実に廃棄されること。